PLATAFORMA GENÔMICA

SEQUENCIAMENTO CAPILAR (SANGER)

PROTOCOLO DE ENTRADA DE MATERIAL

Reação completa de templates purificados

Condições de aceitação das amostras

- As amostras deverão estar acondicionadas em microtubos contendo a identificação das mesmas ou em placas de 0,2µL acompanhadas de mapa de identificação;

- O volume mínimo de amostra é de 10µL e o transporte deverá ser realizado à 4ºC.

- As amostras deverão estar acompanhadas de sua quantificação e dos primers necessários ao sequenciamento (com forward e reverse separados em microtubos e identificados);

- Para quantificação é recomendado o uso de espectrofotômetro;

- As alíquotas de primers devem estar na concentração de 3,2µM, em microtubos, identificados e transportados à 4ºC, com um volume mínimo de 5µL para cada amostra enviada.

- A amostra de DNA a ser sequenciada deverá ser fornecida nas seguintes concentrações:

| Amostra | Quantidade por µL |
| --- | --- |
| 100-200 pb | 1-3 ng |
| 200-500 pb | 3-10 ng |
| 500-1000pb | 5-20ng |

FORMULÁRIO

| 1 | Pesquisador: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Grupo de Pesquisa cadastrado: |  |
| 3 | Data do envio das amostras: |  |
| 4 | Número de amostras: |  |
| 5 | Tamanho dos fragmentos (especificar localização/identificação caso haja fragmentos de tamanhos diferentes na mesma remessa): |  |
| 6 | Concentração das amostras e qualidade (especificar caso estejam em concentrações diferentes): |  |
| 7 | Quantidade de material fornecido (µL): |  |
| 8 | Quantidade e concentração dos primers: |  |
| 9 | Tipo de amostra: |  |
| 10 | Temperatura de envio: |  |
| Observações: |  |  |