NORMAS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA RPT07G

SUMÁRIO

1. Objetivo

2. Campos de aplicação

3. Siglas

4. Condições de biossegurança

5. Materiais

6. Procedimentos

7. Responsabilidades

8. Referências bibliográficas

9. Histórico da última versão

10. Anexos

# 1. OBJETIVO

Este protocolo define regras que devem ser aplicadas para utilização da Plataforma de Microscopia Eletrônica (RPT07G) do Núcleo de Plataformas Tecnológicas (NPT), do Instituto Aggeu Magalhães (IAM).

# 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este protocolo se aplica ao uso da Plataforma de Microscopia Eletrônica para investigação ultraestrutural de amostras biológicas e não-biológicas.

3. SIGLAS

EPI, Equipamento de Proteção Individual; FIOCRUZ, Fundação Oswaldo Cruz; IAM, Instituto Aggeu Magalhães; NPT, Núcleo de Plataformas Tecnológicas; N/A, Não se Aplica; RPT, Rede de Plataformas Tecnológicas.

4. CONDIÇÕES DE BIOSSEGURANÇA

Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) apropriados para trabalhar na Plataforma (luvas, jaleco de mangas compridas e sapato fechado).

5. MATERIAIS

| Equipamento | Modelo | Fabricante | Número de série |
| --- | --- | --- | --- |
| Microscópio Eletrônico de Transmissão | Tecnai G2 Spirit Biotwin | FEI | 9920735/D1255 |
| Microscópio eletrônico de varredura | JSM 5600LV | JEOL | MP17510094 |
| Ponto Crítico | CPD 300 | Leica | 518045 |
| Metalizador | ACE 200 | leica | 612280 |
| Ultramicrótomo | UC7 | LEICA | 625308 |

6. PROCEDIMENTOS

6.1 Descrição dos serviços prestados pela plataforma

P 05-014A: Uso do Microscópio com amostras prontas para análise e supervisão técnica (Microscópio Eletrônico de Transmissão – Tecnai G2 Spirit Biotwin)

P05-014B: Ultramicrotomia (pela equipe da plataforma)

P05-014C: Preparo de amostra-Rotina

P05-014D: Preparo de amostra-Contrastação negativa

P05-014E: Preparo de amostra-Grade

P05-014F: Consultoria (MET)

P 05-015A: Uso do Microscópio com amostras prontas para análise e supervisão técnica (Microscópio Eletrônico de Varredura - JSM-5600)

P 05-015B: Uso do ponto crítico (ciclo)

P 05-015C: Uso do metalizador (ciclo)

P05-015D: Preparo de amostra-Rotina

P05-015E: Consultoria (MEV)

# 6.2 Pré-requisitos para ser um usuário da plataforma

Só será aceito o usuário que tiver seu Grupo de Pesquisa com cadastro aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas (RPT-FIOCRUZ) (https://plataformas.fiocruz.br).

# 6.3 Critérios de atendimento

a) O usuário deverá cadastrar o seu Grupo de Pesquisa através do Sistema da RPT-FIOCRUZ (https://plataformas.fiocruz.br);

b) Após a aprovação do cadastro do Grupo de Pesquisa pela coordenação da RPT, o coordenador do grupo deverá cadastrar os membros do grupo;

c) O usuário deve entrar em contato com a responsável técnica da Plataforma através de e-mail (karina.saraiva@fiocruz.br) ou telefone (81 2101-2649) para verificar a disponibilidade da equipe técnica e definir o serviço a ser realizado, baseado no resultado esperado;

d) O usuário deve fazer o agendamento do serviço pelo site das Plataformas (https://plataformas.fiocruz.br);

e) O usuário receberá um Termo de Aceite, documento contendo informações do serviço contratado, para preenche e assinar;

f) O usuário deve realizar o pagamento e enviar o comprovante por e-mail, bem como o Termo de Aceite assinado. Com isso, o serviço será realizado no dia agendado;

g) Como regra, ao utilizar a Plataforma de Microscopia Eletrônica do NPT/IAM, os usuários que publicarem trabalhos em congressos, periódicos, artigos, teses e dissertações deverão mencionar a utilização da Plataforma no item de agradecimentos em suas publicações: “Os autores agradecem à Rede de Plataformas Tecnológicas FIOCRUZ, pelo serviço de Microscopia Eletrônica do Instituto Aggeu Magalhães (FIOCRUZ-PE)” ou “The authors thank the IAM-FIOCRUZ Core Facilities for the use of Electron Microscopy Services”. Além disso, o usuário deverá comunicar ao NPT, fornecendo a referência bibliográfica completa da referida divulgação científica.

# Condições para solicitação dos serviços

6.4.1 Condições de aceitação das Amostras

a) As amostras somente serão analisadas/preparadas quando acompanhadas do Protocolo de Registro de Material e Análise, referente ao serviço solicitado, preenchido;

b) É necessário o agendamento prévio para a utilização dos equipamentos;

c) No caso de uso do microscópio com operador, os usuários devem trazer seu material já

processado, em grades e prontos para serem introduzidos no equipamento;

d) No caso de preparo de amostras para rotina e contrastação negativa, o usuário deve realizar consultoria prévia para definir protocolos e etapas do serviço;

e) No caso de preparo de grades, o usuário deve trazer a amostra para ser depositada em grade;

f) No caso de amostras para o ponto crítico, os usuários devem trazer o material em álcool etílico

absoluto. Para o metalizador, as amostras devem estar montadas em stubs. Para ultramicrotomia as amostras devem ser entregues emblocadas em resina epóxi ou acrílica, nos formatos compatíveis com o equipamento;

g) No caso de consultoria, o usuário deve trazer artigos científicos e imagens compatíveis com os resultados esperados;

h) Somente os usuários treinados e com permissão do Gerente da Plataforma poderão operar

os equipamentos sem a supervisão do Responsável Técnico. Os demais usuários deverão ser acompanhados pelo Responsável Técnico da Plataforma e contratar o serviço para tal;

i) O usuário é responsável pelo retorno da amostra ao seu laboratório e/ou descarte do material.

6.4.2 Entrega de Materiais

a) As amostras devem ser entregues pelo usuário no horário do serviço agendado pelo Sistema da RPT;

b) Os materiais devem ser entregues no seguinte endereço:

Instituto Aggeu Magalhães – FIOCRUZ – RECIFE

Av. Moraes Rego s/n. Cidade Universitária CEP: 50.740-465

Núcleo de Plataformas Tecnológicas – Tel: (81) 2101-2649

6.4.3 Entrega dos resultados

Os resultados de imagens serão disponibilizados através do Sistema da RPT (https://plataformas.fiocruz.br/) ou por compartilhamento através de nuvem de armazenamento (Google drive). No caso de procedimentos de preparo de amostras, os resultados serão entregues pessoalmente.  O prazo de entrega/previsão de entrega é imediato após captura de imagens; imediato após ponto crítico e metalização; 1 dia útil para ultramicrotomia de até 4 amostras; 10 dias úteis para preparo de amostras rotina; 1 dia útil para contrastação negativa; 1 dia útil para preparo de grade; imediato para consultoria. Em caso de problemas técnicos, insumos, equipamentos, entre outros - o prazo de entrega/previsão pode ser alterado sem que haja ônus para a Fiocruz. Caso haja necessidade de alteração do prazo/previsão, o usuário/solicitante será notificado por e-mail e, a plataforma se compromete a informar a nova data de entrega/previsão antes do término do prazo inicial.

Os dados gerados através dos computadores acoplados aos equipamentos serão armazenados por dois anos e ficarão à disposição dos usuários por esse período.  A plataforma não se responsabiliza por backups fora desse período.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

7. RESPONSABILIDADES

Karina Saraiva (NPT-IAM)

Cássia Docena (NPT-IAM)

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

N/A

# 9. HISTÓRICO DA ÚLTIMA VERSÃO

| Revisão | Data | Versão |
| --- | --- | --- |
| 00 | 04/03/2020 | Primeira versão do documento |
| 01 | 18/05/2022 | Versão para o Interact |
| 02 | 10/08/2023 | Segunda versão do documento |

# 10. ANEXOS

N/A