SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	1

2.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PLATAFORMA	1

3.	PRÉ-REQUISITOS PARA SER UM USUÁRIO DA PLATAFORMA	1

4.	CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO	1

5.	CONDIÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS	2

5.1.	Condições de aceitação das amostras	2

5.2.	Entrega de materiais	2

5.3.	Entrega dos resultados	2

6.	ANEXOS	3

6.1.	Anexo A: Protocolo de Entrada de Amostra	4

6.2.	Anexo B: Verificação de Entrada de Amostra	5

# OBJETIVO

Este POP fixa condições, padroniza, define e estabelece regras que devem ser aplicadas para a utilização dos serviços integrados das Plataformas de Bioensaios em Métodos Alternativos em Citotoxicidade (RPT11J; Instituto Carlos Chagas) e Plataforma de Triagem de compostos Antitumorais (RPT11M; Farmanguinhos) da Rede de Plataformas Tecnológicas FIOCRUZ.

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PLATAFORMA

O serviço integrado compreende recebimento da amostra, envio para a Plataforma parceira, testagem e liberação de relatório consolidado com os resultados dos serviços realizados.

Serviço RPT11J

P10-008A : Ensaio de citotoxicidade pela captação do corante Vermelho neutro, com cálculo de IC50 e DL50

Serviço RPT11M

P10-009C : Screening antitumoral com cálculo de IC50– Câncer de Mama, Leucemia e Melanoma

# PRÉ-REQUISITOS PARA SER UM USUÁRIO DA PLATAFORMA

Só será aceito o usuário que tiver seu cadastro aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas (http://plataformas.fiocruz.br). A plataforma atenderá prioritariamente:

1) Projetos FIOCRUZ

2) Projetos de instituições parceiras públicas e privadas para fins de pesquisa.

Projetos que não se insiram nos itens acima serão analisados individualmente.

# CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO

- O usuário deve cadastrar o seu Grupo de Pesquisa através do Sistema da RPT e seguir os procedimentos de utilização conforme descritos (http://plataformas.fiocruz.br).

- O usuário pode solicitar reunião com a equipe da plataforma para dirimir alguma dúvida quanto a execução dos ensaios.

- Agradecimentos em artigos e publicações.

Exemplo: The authors thank the Technological Platform Network at FIOCRUZ, for the support provided by Bioassay Plataforms RPT11J and RTP11M.

# CONDIÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

### Condições de aceitação das amostras

- Para fins de rastreabilidade dos ensaios e confecção dos relatórios, deve ser feita uma solicitação para cada amostra independente.

- O usuário deve escolher qual a plataforma de entrada do serviço integrado e solicitar o serviço integrado associado a RPT11J ou RPT11M e deve enviar ou entregar a amostra nessa plataforma.

- As amostras devem estar acondicionadas em temperatura compatível com sua estabilidade e devidamente identificadas e caracterizadas de acordo com as normas estabelecidas no protocolo de entrada de material (ver ANEXO A).

- As amostras somente serão aceitas quando acompanhadas do formulário Protocolo de Entrada de Amostra (ver ANEXO A) totalmente preenchido.

- As amostras devem ser fornecidas em quantidade compatível com os ensaios a serem realizados, incluindo quantidade adicional para re-testes, se aplicáveis. Devem ser entregues pelo menos duas alíquotas da amostra, uma delas será utilizada para realização dos ensaios na subunidade onde a amostra foi entregue e a outra alíquota será enviada para a outra subunidade. Mínimo de 5mg de amostra por alíquota fornecida.

- Se for solicitado o retorno da amostra, o usuário é responsável pela contratação do serviço de envio da amostra ao seu laboratório e/ ou descarte ou envio de orientações relativas ao descarte do material. Caso não seja solicitado o retorno da amostra, esta ficará sob guarda da Plataforma por até 01 ano (hum ano).

- A participação do usuário diretamente na análise depende da modalidade solicitada, contudo despesas relativas a deslocamento, alimentação, diárias, etc relativas ao acompanhamento dos ensaios realizados devem ser custeadas pelo cliente.

- O aceite final das amostras será realizado apenas após a verificação das amostras em condições de teste; as informações contidas no Protocolo de Entrada de Amostra (ANEXO B). Ausência ou discrepância de dados poderão levar a rejeição de amostras, sendo esta comunicação via sistema RPT.

- As amostras rejeitadas serão devolvidas, com ônus para o solicitante.

### Entrega de materiais

- Local e horário para entrega de material: O material deve ser trazido pelo usuário dentro do horário previamente agendado pelo Sistema da RPT para análise

- No caso de entrega via RPT11J - A subunidade se localiza no Instituto Carlos Chagas – FIOCRUZ/PR Rua Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, Curitiba-PR. Horário comercial das 09:00 às 16:00 hs.

- No caso de entrega via RPT11M – A subunidade se localiza no Instituto de Tecnologia em fármacos, FARMANGUINHOS-FIOCRUZ, Rua Sizenando Nabuco, 100; Laboratório de Farmacologia Molecular; Horário comercial das 09:00 às 16:00 hs

- No caso de envio de amostras via transportadora, o usuário é responsável pelo correto envio e acondicionamento da amostra de acordo com as normas vigentes.

### Condições de envio de amostras entre as subunidades

a) O usuário, ciente de sua solicitação para serviço integrado que compreende o envio de amostras entre subunidades em diferentes estados, deve formalmente concordar com o envio entre essas subunidades e fornecer todas as informações necessárias para preenchimento da documentação relativa ao envio (Anexo A).

b) O transporte das amostras entre as Plataformas será realizado por meio de empresa transportadora. O código de rastreamento será informado ao usuário pelo e-mail cadastrado no envio da amostra.

c) Se por motivo de força maior, houver algum impedimento para o envio entre as subunidades o usuário será informado.

d) Casos de extravio ou dano serão tratados pela Plataforma e empresa transportadora com ciência do usuário.

### Entrega dos resultados

Os resultados obtidos serão disponibilizados através do Sistema da RPT (http://plataformas.fiocruz.br).

# ANEXOS

  - Anexo A: Protocolo de Entrada de Amostra

  - Anexo B: Verificação de Entrada de Amostra